- 引言

1.1编写目的

本文档为基于OpenHarmony的智慧工厂系统的总体设计文档，旨在明确系统总体架构、功能模块划分、软硬件设计、数据流程、接口规范及安全设计等核心内容。统一项目开发、测试、部署及运维的技术标准，为项目迭代开发、团队协作及后期验收提供权威技术依据，同时保障系统具备鸿蒙生态适配性、工业场景稳定性与可扩展性。

1.2项目背景

传统制造业工厂普遍存在设备品牌繁杂、系统不统一、设备碎片化严重的问题，各类工控设备、传感设备、监控设备无统一操作系统支撑，形成严重的数据孤岛。同时传统工厂存在生产调度人工干预多、设备故障被动运维、生产数据统计滞后、运维成本高、智能化水平低等痛点，无法满足现代化工业数字化、精细化、智能化生产需求。

OpenHarmony是一款开源、轻量化、高安全、高实时、支持分布式多设备协同的国产操作系统，具备硬件适配性强、低功耗、跨设备互联互通、安全可控的核心优势，完美适配工业现场终端设备的运行场景。

本项目基于OpenHarmony系统搭建一体化智慧工厂系统，实现工厂设备统一管控、生产数据实时采集、智能调度、故障预警、可视化运维，打通设备、数据、生产、运维全链路，助力传统工厂数字化转型升级，打造国产化、智能化、可落地的工业生产解决方案。

1.3术语定义及缩略词

| 术语/缩略词 | 定义说明 |
| --- | --- |
| OpenHarmony | 开源鸿蒙操作系统，面向全场景、轻量化、分布式的国产开源操作系统，支持多设备协同、低时延、高安全运行 |
| MQTT | 消息队列遥测传输协议，轻量级、低功耗的工业通信协议，适用于物联网终端与平台的数据交互 |
| RESTful | 一种基于HTTP协议的接口设计规范，用于前后端、服务之间标准化数据交互 |
| SN | 设备唯一序列号，每台 OpenHarmony 终端、产品出厂唯一标识 |
| 时序数据 | 带时间戳的设备运行、环境监测、生产状态数据，用于设备状态追溯、趋势分析 |
| 边缘终端 | 部署在工厂现场、搭载OpenHarmony系统的各类传感、工控、监控终端设备 |
| 断网续传 | 终端离线时本地缓存数据，网络恢复后自动补传数据的容错机制 |

1.4参考资料

- OpenHarmony API10操作系统：负责底层

- 使用框架VUE3：负责前端页面开发以及UI设计

- 使用框架SpringBoot3：负责Web页面的接口和逻辑设计

- ArkTS语言：负责鸿蒙端设备的UI设计和功能开发

- 需求分析

2.1功能性需求

分为鸿蒙终端采集需求、人事管理需求、产品管理需求、设备管理需求、平台权限需求五大类。

2.1.1 OpenHarmony终端采集需求

- 温湿度、振动传感器定时采集阈值数据，上传平台；支持平台远程修改传感器阈值配置；

- 试验箱OpenHarmony终端上报设备SN、运行状态、启停时间；支持分页查询试验箱列表；

- PLC产线终端采集产线节拍、开工/停工时间、工作时长，上传产线运行记录；

- 终端离线本地缓存数据，联网自动补传；接收平台下发远程控制指令；

- 设备故障时自动上报维修申请，推送至平台运维模块。

2.1.2 人事管理功能需求

- 部门管理：新增、修改、删除、分页查询部门；

- 职级管理：新增、修改、删除、分页查询职级；

- 员工管理：新增员工、员工登录获取Token、分页员工列表、单员工详情、修改员工信息、修改登录密码、删除员工；

- 考勤管理：新增考勤记录、修改考勤、分页查询员工考勤、删除考勤；

- 请假管理：新增请假、修改待审批请假、分页请假列表、删除未审批请假；

- 权限校验：全局Token鉴权接口，拦截未登录非法请求。

2.1.3 产品全生命周期管理需求

- 产品类型：增删改查产品分类（唯一类型编码code）；

- 产品型号：增删改查产品型号（唯一型号码code）；

- 产品档案：新增产品、分页产品列表、产品详情、修改产品、删除产品，绑定SN/条码/类型/型号；

- 产品图片：Base64上传图片、根据ID读取图片；

- 出入库：产品入库、产品出库、分页查询出入库流水；

- 产量管理：设置计划产量、更新产量、分页产量统计；

- 质量检测：录入产品合格数量与质检描述。

2.1.4 设备运维管理需求

- 基础设备：创建设备、修改设备、删除、分页设备列表，存储SN、设备类型、在线状态；

- 设备分组：分组CRUD、设备加入/退出分组；

- 故障维修：提交维修工单、分页维修列表、修改维修状态、删除维修记录；

- 传感器配置：增删改查传感器阈值、分页查询传感器历史采集记录；

- 产线PLC数据：分页查询产线运行时序数据。

2.1.5 平台权限管理需求

- 员工登录颁发JWT Token，全局接口Header鉴权；

- RBAC分级角色：超级管理员、生产管理员、运维人员、普通查看员；

- 所有操作留存日志，支持溯源；

- 非法设备SN、非法Token自动拦截告警。

2.2非功能性需求

2.2.1 性能需求

- HTTP接口单请求响应≤150ms，分页查询大数据≤300ms；

- MQTT鸿蒙终端消息延迟≤200ms，支持200台终端同时在线上报；

- 系统全年可用率≥99.9%，7×24小时不间断运行；

- 时序传感器数据存储支持365天历史查询，无卡顿；

- 单页面分页最大100条，默认10条，适配前端渲染。

2.2.2 安全需求

- 所有后台接口必须携带Authorization Token，无Token直接返回401；

- 设备SN入网唯一密钥校验，非法SN拒绝接入MQTT服务；

- 数据库敏感字段（员工身份证、手机号、密码）加密存储；

- MQTT终端消息AES128加密传输，禁止明文；

- 员工删除、设备删除、批量操作需二次确认，操作日志永久保存。

2.2.3 兼容性需求

- 前端适配PC中控大屏、Chrome、Edge浏览器；

- OpenHarmony终端兼容轻量4.0/4.1版本；

- 数据库兼容MySQL8.0，时序库InfluxDB 2.0；

- 接口入参容错，空值、非法类型自动过滤并返回清晰message。

2.2.4 可扩展需求

- 模块低耦合，可单独新增AI质检、能耗统计模块；

- 接口统一Result返回模型，新增业务无需改造返回结构；

- 支持本地私有化部署、云端集群部署双模式。

2.3 UML用例图

- 总体架构设计

3.1 技术架构图

3.1.1 设备感知层（OpenHarmony终端层）

温湿度传感器、试验箱、PLC产线采集终端、智能网关；基于鸿蒙内核采集数据，MQTT上报，接收平台控制指令。

3.1.2 网络传输层

工业以太网/5G/WiFi；MQTT加密通道（终端平台）、HTTPs（前端后端）；数据压缩、AES加密、断线重传。

3.1.3平台服务层

- MQTT消息服务：处理鸿蒙终端上行/下行消息；

- 人事微服务：部门、职级、员工、考勤、请假API；

- 产品微服务：类型、型号、产品、出入库、产量、质检API；

- 设备运维微服务：设备、分组、维修、传感器、产线PLC API；

- 权限鉴权服务：登录、Token校验、RBAC权限拦截；

- 数据存储服务：MySQL业务库、InfluxDB时序库、Redis缓存。

3.1.4应用展示层

- Web管理后台、工厂中控可视化大屏、OpenHarmony移动端简易查看端。

- 配套支撑：安全防护体系（鉴权、加密、日志）、运维监控体系（服务心跳、终端在线监控）。

3.2 部署架构

3.2.1本地部署/云服务器部署

3.2.2前后端分离架构说明

3.3 模块划分

- 人事管理模块：部门、职级、员工、考勤、请假、权限校验；

- 产品管理模块：产品类型、型号、产品档案、图片、出入库、产量、质检；

- 设备运维模块：OpenHarmony终端管理、分组、传感器、产线PLC、维修工单；

- 鸿蒙终端通信模块：MQTT消息收发、设备认证、离线缓存处理；

- 可视化报表模块：生产统计、设备状态看板、考勤统计；

- 系统安全模块：Token鉴权、操作日志、数据加密、访问拦截。

- 系统功能模块设计

4.1核心业务模块

4.1.1人事管理子模块

基于接口实现工厂人员全生命周期管理，支撑车间操作工、管理员账号体系：

- 组织管理：维护部门、职级架构，作为员工归属外键；

- 员工账号：新增入职、离职删除、信息修改、密码重置；

- 考勤流程：每日打卡记录、工时统计、分页导出考勤表；

- 请假流程：员工提交、管理员审批、未审批可修改删除；

- 全局鉴权：登录签发Token，统一权限校验接口拦截非法访问。

4.1.2产品管理子模块

覆盖产品从建档、入库、生产、质检、出库全流程：

- 分类体系：类型+型号两级分类，编码全局唯一防重复；

- 产品档案：绑定SN序列号、条码、图片，一物一码；

- 仓储管理：入库登记、出库绑定分组，生成出入库流水；

- 生产统计：计划产量、实际产量、质量质检录入；

- 图片资源：Base64上传存储，前端实时预览产品图。

4.1.3设备运维子模块

管控所有搭载OpenHarmony的工业终端：

- 设备台账：SN唯一标识，新增/修改/删除设备，记录在线状态；

- 分组管理：车间分组归类，设备自由加入/退出分组；

- 传感器监控：鸿蒙终端上传温湿度数据，远程修改告警阈值；

- 产线PLC采集：自动记录产线开工、停工、有效工时；

- 故障维修：终端自动上报故障，生成维修工单，跟踪维修进度。

4.2运行管理模块

- 可视化看板

汇总在线设备数量、当日产量、未处理故障、待审批请假、车间环境曲线，大屏实时刷新。

- 日志审计

所有接口操作、设备上下线、账号登录全部记录日志，支持按员工/设备/时间检索。

- 权限控制RBAC

四种角色隔离数据操作权限，生产不能修改设备配置，运维不能修改人事薪资/考勤。

- 数据备份

MySQL每日增量备份，时序数据按月归档，支持故障一键恢复。

- 数据库设计

5.1 ER实体关系图

5.2数据表结构

5.2.1 人事管理模块

#### 1）pm_department 部门表

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| department_id | INT | PK，自增 | 主键，部门 ID |
| department_name | VARCHAR(50) | NOT NULL，UNIQUE | 部门名称 |
| status | TINYINT | NOT NULL | 部门状态：0 - 停用；1 - 启用 |
| remark | TEXT | 可空 | 备注 |
| delete_flag | TINYINT(1) | NOT NULL，默认 0 | 删除标志：0 - 未删除；1 - 已删除 |

初始数据：

- 信息部门：管理工厂数据信息

- 人事部门：管理工厂人事信息

- 后勤部门：管理工厂设备信息

- 生产部门：管理工厂产品信息

#### 2）pm_position 职位表

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| position_id | INT | PK，自增 | 主键，职位 ID |
| position_name | VARCHAR(50) | NOT NULL | 职位名称 |
| remark | TEXT | 可空 | 职位描述 |
| delete_flag | TINYINT(1) | NOT NULL，默认 0 | 删除标志：0 - 未删除；1 - 已删除 |

#### 3）pm_employee 员工表

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| employee_id | INT | PK，自增 | 主键，员工 ID |
| employee_number | VARCHAR(50) | NOT NULL，UNIQUE | 工号，工厂内唯一 |
| name | VARCHAR(50) | NOT NULL | 姓名 |
| password | VARCHAR(80) | NOT NULL | 密码 |
| gender | CHAR(1) | 可空 | 性别 |
| birth_date | DATE | 可空 | 出生日期 |
| phone | VARCHAR(20) | 可空 | 联系电话 |
| email | VARCHAR(100) | 可空 | 邮箱 |
| address | VARCHAR(200) | 可空 | 家庭住址 |
| id_card | VARCHAR(18) | 可空 | 身份证号 |
| hire_date | DATE | 可空 | 入职日期 |
| department_id | INT | FK → pm_department(department_id) | 外键，所属部门 ID |
| position_id | INT | FK → pm_position(position_id) | 外键，职位 ID |
| status | INT | 可空 | 员工状态 |
| delete_flag | TINYINT(1) | NOT NULL，默认 0 | 删除标志：0 - 未删除；1 - 已删除 |

索引：

- 唯一索引：uk_employee_number (employee_number)

- 普通索引：idx_department_id (department_id)、idx_position_id (position_id)

#### 4）pm_attendance_record 考勤记录表

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| attendance_id | INT | PK，自增 | 主键 |
| employee_id | INT | NOT NULL，FK → pm_employee(employee_id) | 外键，员工 ID |
| date | DATE | NOT NULL | 考勤日期 |
| check_in_time | DATETIME | 可空 | 上班打卡时间 |
| check_out_time | DATETIME | 可空 | 下班打卡时间 |
| status | TINYINT | NOT NULL | 考勤状态：0 - 正常；1 - 迟到；2 - 早退 |
| work_hours | DECIMAL(5,2) | 可空 | 当日工作时长（小时） |

索引：

- 普通索引：idx_employee_id (employee_id)

#### 5）pm_leave_record 请假记录表

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| leave_id | INT | PK，自增 | 主键 |
| employee_id | INT | NOT NULL，FK → pm_employee(employee_id) | 外键，员工 ID |
| leave_type | TINYINT | NOT NULL | 请假类型：1 - 年假；2 - 病假；3 - 事假；4 - 调休 |
| start_date | DATE | NOT NULL | 开始日期 |
| end_date | DATE | NOT NULL | 结束日期 |
| days | DECIMAL(4,1) | NOT NULL | 请假天数 |
| reason | TEXT | 可空 | 请假原因 |
| status | TINYINT | NOT NULL | 审批状态：0 - 待审批；1 - 通过；2 - 驳回 |

索引：

- 普通索引：idx_employee_id (employee_id)

### 5.2.2 产品管理模块

#### 1）product_picture 产品图片表

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK，自增 | 主键，自增 |
| content | LONGTEXT | 可空 | 图片内容（Base64/URL） |
| create_time | DATETIME | 默认 CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |

#### 2）product_type 产品类型表

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK，自增 | 主键，自增 |
| name | VARCHAR(255) | NOT NULL | 类型名称 |
| code | VARCHAR(255) | NOT NULL，UNIQUE | 类型码，全局唯一 |
| create_time | DATETIME | 默认 CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| update_time | DATETIME | 默认 CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE | 更新时间 |
| delete_flag | BOOLEAN | NOT NULL，默认 0 | 删除标志：0 - 未删除；1 - 已删除 |

索引：

- 唯一索引：uk_code (code)

#### 3）product_model 产品型号表

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK，自增 | 主键，自增 |
| name | VARCHAR(255) | NOT NULL | 型号名称 |
| code | VARCHAR(255) | NOT NULL，UNIQUE | 型号码，全局唯一 |
| create_time | DATETIME | 默认 CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| update_time | DATETIME | 默认 CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE | 更新时间 |
| delete_flag | BOOLEAN | NOT NULL，默认 0 | 删除标志：0 - 未删除；1 - 已删除 |

索引：

- 唯一索引：uk_code (code)

#### 4）product_product 产品表

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK，自增 | 主键，自增 |
| bar_code | VARCHAR(255) | UNIQUE | 条形码编号 |
| type_code | VARCHAR(255) | NOT NULL，FK → product_type(code) | 产品类型码，外键关联类型表 |
| model_code | VARCHAR(255) | NOT NULL，FK → product_model(code) | 产品型号码，外键关联型号表 |
| product_code | VARCHAR(255) | 可空 | 产品代号 |
| pic_id | BIGINT | FK → product_picture(id) | 图片 ID，外键关联图片表 |
| device_sn | VARCHAR(255) | 可空 | 设备 SN |
| create_time | DATETIME | 默认 CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| update_time | DATETIME | 默认 CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE | 更新时间 |
| delete_flag | BOOLEAN | NOT NULL，默认 0 | 删除标志：0 - 未删除；1 - 已删除 |

索引：

- 唯一索引：uk_bar_code (bar_code)

- 普通索引：idx_type_code (type_code)、idx_model_code (model_code)、idx_device_sn (device_sn)
外键约束：

- fk_product_type：type_code → product_type(code)

- fk_product_model：model_code → product_model(code)

- fk_product_pic：pic_id → product_picture(id)

#### 5）product_store 产品出入库表

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK，自增 | 主键，自增 |
| product_id | BIGINT | NOT NULL，FK → product_product(id) | 产品 ID，外键关联产品表 |
| action | TINYINT | NOT NULL，默认 0 | 操作类型：0 - 出库；1 - 入库 |
| device_sn | VARCHAR(255) | 可空 | 设备 SN |
| group_id | BIGINT | 可空 | 分组 ID |
| employee_id | BIGINT | 可空 | 入库员工 ID |
| datetime | DATETIME | 可空 | 入库 / 出库时间 |

索引：

- 普通索引：idx_action (action)、idx_device_sn (device_sn)、idx_group_id (group_id)、idx_employee_id (employee_id)、idx_product_id (product_id)
外键约束：

- fk_store_product：product_id → product_product(id)

#### 6）product_production 产品产量表

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK，自增 | 主键，自增 |
| product_id | BIGINT | NOT NULL，FK → product_product(id) | 产品 ID，外键关联产品表 |
| planned_production | INT | 默认 0 | 计划产量 |
| actual_production | INT | 默认 0 | 实际产量 |
| create_time | DATETIME | 默认 CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| store_num | INT | NOT NULL | 入库数量 |
| qualified_num | INT | NOT NULL | 合格数量 |
| group_id | BIGINT | NOT NULL | 分组 ID |
| plan_name | VARCHAR(63) | NOT NULL | 生产计划名称 |

索引：

- 普通索引：idx_product_id (product_id)
外键约束：

- fk_production_product：product_id → product_product(id)

### 5.2.3 设备管理模块

#### 1）device_device 设备表

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK，自增 | 主键，自增 |
| sn | VARCHAR(255) | NOT NULL，UNIQUE | 设备唯一标识 |
| type | VARCHAR(255) | NOT NULL | 设备类型：pad、pda、adapter |
| state | INT | NOT NULL，默认 0 | 状态：0 - 离线；1 - 在线 |
| last_online_time | DATETIME | 可空 | 最后一次上报上线的时间 |
| create_time | DATETIME | 默认 CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| update_time | DATETIME | 默认 CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE | 更新时间 |

索引：

- 唯一索引：uk_sn (sn)

#### 2）device_group 分组表

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK，自增 | 主键，自增 |
| name | VARCHAR(255) | NOT NULL | 组名 |
| create_time | DATETIME | 默认 CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| update_time | DATETIME | 默认 CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE | 更新时间 |

注意： 当前分组没有任何设备加入时，才可以删除分组

#### 3）device_group_device 分组 - 设备关联表

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK，自增 | 主键，自增 |
| group_id | BIGINT | NOT NULL，FK → device_group(id) | 分组 ID |
| device_sn | VARCHAR(255) | NOT NULL，UNIQUE，FK → device_device(sn) | 设备唯一编码 |
| create_time | DATETIME | 默认 CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |

索引：

- 唯一索引：uk_device_sn (device_sn)

- 普通索引：idx_group_id (group_id)
注意： 一个设备只可以加入一个分组，一个分组可以有多个设备

#### 4）device_machine_failure 设备故障表

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK，自增 | 主键，自增 |
| sn | VARCHAR(255) | NOT NULL，FK → device_device(sn) | 设备唯一标识 |
| reason | VARCHAR(255) | 可空 | 故障原因 |
| failure_level | INT | 可空 | 故障级别 |
| failure_time | VARCHAR(255) | 可空 | 故障时间 |
| status | INT | 可空 | 处理状态 |
| failure_recover_time | VARCHAR(255) | 可空 | 故障恢复时间 |
| create_time | DATETIME | 默认 CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |

索引：

- 普通索引：idx_sn (sn)

#### 5）device_equipment_run_time 产线设备运行数据表

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK，自增 | 主键，自增 |
| sn | VARCHAR(255) | NOT NULL，FK → device_device(sn) | 设备 SN 码 |
| seq_no | INT | 可空 | 序号 |
| action | INT | NOT NULL，默认 0 | 当前状态：0 - 关；1 - 开 |
| work_begin_time | DATETIME | 可空 | 开始工作时间 |
| work_end_time | DATETIME | 可空 | 结束工作时间 |
| work_time | FLOAT | 可空 | 工作时长（小时） |

索引：

- 普通索引：idx_sn (sn)

### 5.2.4 试验箱模块

#### 1）edubox_sensor_config 传感器配置表

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK，自增 | 主键，自增 |
| sn | VARCHAR(64) | FK → device_device(sn) | 设备 SN |
| sensor | BIGINT | 可空 | 传感器类型 |
| sensor_name | VARCHAR(64) | 可空 | 传感器名称 |
| sceneType | BIGINT | 可空 | 场景类型 |
| valueType | TINYINT(1) | 可空 | 取值类型：0 - 范围；1 - 开关 |
| max | INT | 可空 | 传感器上限值 |
| min | INT | 可空 | 传感器下限值 |
| max_th | INT | 可空 | 最大阈值 |
| mid_th | INT | 可空 | 中间阈值 |
| min_th | INT | 可空 | 最小阈值 |
| create_time | DATETIME | 可空 | 创建时间 |
| update_time | DATETIME | 可空 | 更新时间 |
| delete_flag | TINYINT(1) | 默认 0 | 删除标志：0 - 未删除；1 - 已删除 |

#### 2）edubox_sensor_record 传感器记录表

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK，自增 | 主键，自增 |
| sensorId | BIGINT | FK → edubox_sensor_config(id) | 传感器配置表 ID |
| com | VARCHAR(64) | 可空 | 通信模块 |
| value | INT | 可空 | 当前采集值 |
| status | INT | 可空 | 当前状态：-1 - 超出上下限；0 - 正常；1 - 轻微；2 - 警告；3 - 危险 |
| datetime | DATETIME | 可空 | 当前日期时间 |

索引：

- 普通索引：idx_sensorId (sensorId)

### 5.2.5 Agent 检测模块

#### 1）agent_detection_result Agent 检测结果表

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK，自增 | 主键，自增 |
| status | VARCHAR(32) | 默认 'UNREAD' | 状态：SUCCESS-AI 调用成功；FAILED-AI 调用失败；UNREAD - 未读；READ - 已读 |
| is_notified | TINYINT | 默认 0 | 是否通知：0 - 未通知；1 - 已通知 |
| data_start_time | DATETIME | 可空 | 分析的传感器数据起始时间 |
| data_end_time | DATETIME | 可空 | 分析的传感器数据截止时间 |
| result_report | TEXT | 可空 | 检测结果报告（同时包含预测维护和异常检测） |
| analysis_start_time | DATETIME | 可空 | 分析开始时间 |
| analysis_end_time | DATETIME | 可空 | 分析结束时间 |
| create_time | DATETIME | 可空 | 记录创建时间 |

索引：

- 普通索引：idx_status (status)

- 复合索引：idx_data_time (data_start_time, data_end_time)

- 接口概要设计

6.1 通用接口规范

6.1.1 请求规范

- 所有业务接口请求头必须携带Authorization: Bearer {token}，登录接口除外；

- HTTP方法约定：POST用于新增，PUT用于修改，DELETE用于删除，GET用于查询；

- 请求体统一采用JSON格式，编码为UTF-8；

- 分页接口统一使用pageNum（页码，默认1）、pageSize（每页条数，默认10）参数。

6.1.2 统一返回模型

- 全局采用Result统一返回结构：

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | integer | 状态码，0表示成功，非0表示异常 |
| message | string | 操作提示信息 |
| data | object/null | 业务数据，分页数据返回BeanPage结构 |

- 分页BeanPage结构：

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| total | integer | 总数据条数 |
| list | array | 当前页数据集 |

6.1.3 全局状态码

| 状态码 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | 操作成功 |
| 401 | Token失效/未登录 |
| 403 | 权限不足 |
| 404 | 资源不存在 |
| 500 | 服务器内部异常 |
| 1001 | 设备SN非法 |
| 1002 | 参数校验失败 |

6.2 人事管理模块接口

基础路径：/api/pm

| 接口名称 | 请求方法 | 接口路径 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权限校验 | POST | /accessControl | 校验Token有效性 |
| 添加部门 | POST | /addDepartment | 新增部门信息 |
| 获取部门列表 | GET | /getDepartmeList | 分页查询部门，支持名称、状态筛选 |
| 修改部门 | PUT | /modifyDepartment | 修改部门信息 |
| 删除部门 | DELETE | /deleteDepartment | 删除指定部门 |
| 增加职级 | POST | /addPosition | 新增职级信息 |
| 获取职级列表 | GET | /getPositionList | 分页查询职级 |
| 修改职级 | PUT | /updatePosition | 修改职级信息 |
| 删除职级 | DELETE | /deletePosition | 删除指定职级 |
| 添加员工 | POST | /addEmployee | 新增员工档案 |
| 员工登录 | POST | /login | 员工账号登录，返回Token与角色 |
| 获取员工列表 | GET | /getEmployeeList | 分页查询员工，支持部门、职级、关键词筛选 |
| 获取员工详情 | GET | /getEmployee | 根据工号查询单员工信息 |
| 修改员工信息 | PUT | /updateEmployee | 修改员工基础信息 |
| 修改员工密码 | PUT | /updatePassword | 修改员工登录密码 |
| 删除员工 | DELETE | /deleteEmployee | 逻辑删除指定员工 |
| 添加考勤记录 | POST | /addCheckRecord | 新增员工考勤记录 |
| 修改考勤记录 | PUT | /updateCheckRecord | 修改考勤信息 |
| 获取考勤列表 | GET | /getCheckRecordList | 分页查询考勤，支持员工、日期筛选 |
| 删除考勤记录 | DELETE | /delCheckRecord | 删除指定考勤记录 |
| 添加请假记录 | POST | /addLeaveRecord | 提交请假申请 |
| 修改请假记录 | PUT | /updateLeaveRecord | 修改待审批请假信息 |
| 获取请假列表 | GET | /getLeaveList | 分页查询请假，支持类型、状态、日期筛选 |
| 删除请假记录 | DELETE | /deleteLeave | 删除待审批请假记录 |

### 6.3 产品管理模块接口

基础路径：/api/product

| 接口名称 | 请求方法 | 接口路径 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 添加产品类型 | POST | /addType | 新增产品类型 |
| 获取类型列表 | GET | /getTypeList | 分页查询产品类型，支持名称、编码筛选 |
| 修改产品类型 | PUT | /updateType | 修改产品类型信息 |
| 删除产品类型 | DELETE | /deleteType | 删除指定产品类型 |
| 添加产品型号 | POST | /addModel | 新增产品型号 |
| 获取型号列表 | GET | /getModelList | 分页查询产品型号 |
| 修改产品型号 | PUT | /updateModel | 修改产品型号信息 |
| 删除产品型号 | DELETE | /deleteModel | 删除指定产品型号 |
| 添加产品 | POST | /addProduct | 新增产品档案 |
| 获取产品列表 | GET | /getProductList | 分页查询产品，支持条码、SN、类型筛选 |
| 获取产品详情 | GET | /getProduct | 根据ID或条码查询产品详情 |
| 修改产品 | PUT | /updateProduct | 修改产品信息 |
| 删除产品 | DELETE | /deleteProduct | 逻辑删除指定产品 |
| 上传产品图片 | POST | /uploadPicture | 上传Base64格式产品图片 |
| 获取产品图片 | GET | /getPicture | 根据ID读取图片内容 |
| 产品入库 | POST | /storeIn | 执行产品入库操作 |
| 产品出库 | POST | /storeOut | 执行产品出库操作 |
| 获取出入库列表 | GET | /getStoreList | 分页查询出入库流水，支持多条件筛选 |
| 设置计划产量 | POST | /setProduction | 设置产品计划产量 |
| 更新产品产量 | PUT | /updateProduction | 更新产量记录 |
| 获取产量列表 | GET | /getProductionList | 分页查询产量统计数据 |

### 6.4 设备管理模块接口

基础路径：/api/device、/api/sensors

| 接口名称 | 请求方法 | 接口路径 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 获取设备列表 | GET | /getDeviceList | 分页查询设备，支持SN、类型、状态筛选 |
| 创建设备 | POST | /addDevice | 新增设备台账 |
| 修改设备信息 | PUT | /updateDevice | 修改设备信息与状态 |
| 删除设备 | DELETE | /deleteDevice | 删除指定设备 |
| 获取分组列表 | GET | /getGroupList | 分页查询设备分组 |
| 新建分组 | POST | /addGroup | 新增设备分组 |
| 修改分组 | PUT | /updateGroup | 修改分组名称 |
| 删除分组 | DELETE | /deleteGroup | 删除指定分组 |
| 设备加入分组 | POST | /joinGroup | 将设备添加至指定分组 |
| 设备退出分组 | DELETE | /quitGroup | 将设备从分组中移除 |
| 添加维修申请 | POST | /addMaintenance | 提交故障维修工单 |
| 获取维修列表 | GET | /getMaintenanceList | 分页查询维修工单，支持状态筛选 |
| 修改维修状态 | PUT | /updateMaintenance | 更新工单处理状态 |
| 删除维修记录 | DELETE | /deleteMaintenance | 删除指定故障记录 |
| 获取产线列表 | GET | /getPlcList | 分页查询产线运行时序数据 |
| 获取试验箱列表 | GET | /experiment-boxes | 分页查询试验箱终端 |
| 修改传感器阈值 | PUT | /sensors/thresholds | 修改传感器告警阈值配置 |
| 删除传感器配置 | DELETE | /sensors/delete | 删除传感器配置 |
| 获取传感器配置 | GET | /sensors/config | 查询当前传感器阈值信息 |
| 获取传感器记录 | GET | /v1/sensors/records | 分页查询传感器历史采集数据 |

### 6.5 OpenHarmony终端MQTT接口

采用MQTT协议实现终端与平台的实时通信，消息体统一为JSON格式，携带设备SN、时间戳、校验字段。

| 主题 | 方向 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| device/register | 终端→平台 | 设备SN注册认证，获取入网权限 |
| device/heartbeat | 终端→平台 | 终端定时心跳上报，维持在线状态，默认5分钟一次 |
| sensor/upload | 终端→平台 | 传感器实时采集数据上报 |
| device/fault | 终端→平台 | 设备故障自动上报，触发维修工单生成 |
| platform/cmd | 平台→终端 | 平台下发远程控制指令，包含阈值修改、设备启停等 |

- UI原型设计

7.1页面规范与核心页面原型

7.1.1 UI整体规范

7.1.2 核心页面原型

7.1.2.1登录页面

包含账号、密码输入框、登录按钮；登录成功后跳转至工厂总览大屏。

7.1.2.2人事管理页面

侧边子菜单：部门管理、职级管理、人员管理、考勤管理、请假管理；

列表页：表格分页展示、多条件搜索筛选、新增/编辑弹窗、删除操作按钮；

详情页：展示员工完整档案信息，关联考勤、请假记录汇总。

7.1.2.3产品管理页面

侧边子菜单：产品类型管理、产品型号管理、产品管理、出入库记录、产量管理；

产品列表：支持条码/SN快速搜索，支持批量导出；

产品详情：展示产品基础信息、绑定图片、出入库历史、产量与质检记录。

7.1.2.4设备管理页面

侧边子菜单：试验箱模块管理（传感器管理、监测记录）、PLC管理（PLC控制、PLC运行时间）、机器管理（展区管理、设备管理）、设备维修管理（维修管理）；

设备表格：展示设备SN、类型、在线状态、所属分组，支持远程配置弹窗操作；

维修工单页：按故障等级颜色区分展示，附带状态处理操作按钮。

7.1.2.5工厂总览大屏

左侧卡片：总体出勤情况、各部门出勤情况等信息。

中部图表：产线运行情况以及各传感器的实时数据；

右侧拓扑：产品数据统计、产品出入库情况以及当日生产计划完成情况。

- 风险与约束

8.1项目风险及规避方案

| 风险类型 | 风险描述 | 规避方案 |
| --- | --- | --- |
| OpenHarmony终端适配风险 | 老旧工控硬件驱动适配难度大，数据采集稳定性不足 | 1. 封装通用采集驱动插件，降低适配成本；2. 先试点核心产线设备，分批改造落地；3. 终端本地缓存兜底，断网不丢失数据 |
| 接口并发性能风险 | 200台终端同时上报可能导致接口阻塞 | 1. 采集数据流走独立MQTT链路，不占用HTTP接口资源；2. Redis缓存高频查询数据；3. 接口增加限流熔断机制 |
| 数据失真风险 | 工业现场电磁干扰导致传感器数值异常 | 1. 后端增加阈值范围过滤非法值；2. 时序数据采用滑动平均降噪处理；3. 异常数据标记告警，不参与统计计算 |
| 账号与设备安全风险 | 非法Token、伪造SN接入系统 | 1. Token定时过期自动销毁，设备SN绑定唯一密钥；2. 频繁非法访问自动拉黑IP；3. 所有操作全日志可溯源 |
| 数据存储风险 | 时序传感器数据长期积累占满磁盘 | 1. InfluxDB按月进行冷热数据分离归档；2. 自动清理1年前冗余采集明细数据；3. MySQL每日自动备份 |
| 人员操作风险 | 普通员工越权修改生产/设备配置 | 1. RBAC严格角色隔离，写操作仅对应角色可见；2. 关键操作弹窗二次确认 |

8.2 项目约束条件

8.2.1技术约束

- 所有现场采集终端必须基于OpenHarmony开源系统，不引入闭源工控系统；

- 后端接口严格遵循Apifox定义文档开发，入参、返回结构不可私自修改；

- 采用国产化技术栈：ArkTS开发鸿蒙终端、SpringBoot开发后端、MySQL开源数据库。

8.2.2业务约束

- 产品SN、设备SN全局唯一，不允许重复创建；

- 已产生出入库、产量记录的产品不允许物理删除；

- 已处理完成的维修工单、审批完成的请假记录不可删除，仅支持查看。

8.2.3部署约束

- 内网私有化部署场景禁止对外开放MQTT 8883端口；

- 云端部署必须开启HTTPS与MQTT加密传输，禁止明文通信。

8.2.4迭代约束

- 一期实现本文档全部人事、产品、设备、传感器基础功能；

- 二期规划新增AI质检、能耗分析等增值模块。